三軍總醫院衛（檢）材瑕疵品暨不良反應回報單
案件編號(衛保室填寫)：
單位資料（使用單位請填寫項次一至六）：
使用單位		使用人員
使用時間		單位主管
二、產品基本資料(請務必填寫正確完整)：
基本檔號(例：08130024)		品 名
廠 牌		數 量
規 格		批號(LOT)
型號(REF)		廠 商
三、不良品分類及描述：
1.□破裂2.□變形3.□易位4.□接合5.□抽取6.□感應7.□其它 / 不良狀況描述：
四、建議處理方式：
1.□退貨換貨2.□改善品質3.□更換廠牌4.□其它 （說明欄不敷使用，可以附件方式說明） / 說明：
五、附件：
□樣品2.□照片3.□其它不良證據 （說明欄不敷使用，可以附件方式說明） / 說明：
六、瑕疵品或不良反應是否已造成人體上的傷害：□是(續填第二頁通報表)□否
七、判斷為產品問題或不良反應：□瑕疵品 □不良反應（由消審會填寫）
八、處置狀況： / 1. □要求廠商退貨換貨(瑕疵品) / 2. □召開瑕疵品協調會(瑕疵品) / (瑕疵品累積達採購總數0.2％或累計2次/月之 / 反應回報單) / 3. □回報衛生署「醫療器材不良品反應通報系統」 / (不良反應) / 4. □其他(人為操作不當，非產品問題)				九、處置改善結果： / 對於處置改善結果，貴單位是否覺得滿意？ / 1. □滿意 / 2. □不滿意，原因： / 使用單位確認（簽章）：

醫療器材嚴重不良事件通報表
Ⅱ. 病人資訊
11.通報病安：□是，病安通報案號： ，□否
12a.病人姓名： ，病歷號：
12b.生理性別︰□男 □女
12c.出生日期︰ 年 月 日（或約____歲）
12d.體重︰ 公斤
12e.身高︰ 公分
Ⅳ. 不良事件資料
*21.不良事件類別（複選） / □不良反應（已實質造成傷害）□產品問題（發現品質瑕疵或功能失效等情形）
*22.不良事件結果（單選） / □ A.死亡，日期︰ 死亡原因︰ / □ B.危及生命 / □ C.永久性殘疾 / □ D.胎嬰兒先天性畸形 / □ E.需住院或延長住院 / □ F.其他可能導致永久性傷害之併發症 / □ G.其他尚待評估嚴重性之不良事件（請敘述）
23.產品問題分類（複選） / □器材操作 (器材操作時發現規格不符問題，如軟體或相容性問題) / □環境設施（器材運送、儲存、維修或使用之環境問題） / □人因（產品與使用者間之問題，如使用說明書或操作方法不當） / □物理特性（材質完整性、製程問題，如滲漏、缺少零件等） / □其他（請敘述）
*29.不良事件之描述（請依事件發生前後順序填寫。應包括(1)發生不良反應之部位、症狀、嚴重程度；(2)產品問題描述；(3)可能導致嚴重傷害之原因及過程；(4)病人後續處置等）